编号：0146-2018-2021

| 企业名称 | 佛山市英辉铝型材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/型号规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合否 |
| 质检部 | 直读光谱仪 | MAXx | B级 | 铝合金成分析标准1~5 纯铝 U=（0.0002~0.003）% | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.03.17 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | BS224S | Ⅰ级 | 砝码E2等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.05.09 | √ |
| 质检部 | 盐雾试验箱 | GH-WS150B | 0.05级 | 多点温湿度测试仪（WDT-2CY） 0.05级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.04.08 | √ |
| 质检部 | 壁厚千分尺 | （0~25）mm分度值：0.01mm | U=2.5μm（k=2） | 数显量仪测力仪0.5级 量块5等3级 刀口尺 直线度MPE：≤1.0μm | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.05.09 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | SCS-120 | III级 | 砝码M2等级 砝码M1等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.9.23 | √ |
| 生产部 | 压力表 | Y-100 (0~1)MPa2 | 1.6级 | 活塞式压力计0158/YU-60C 0.05级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.05.09 | √ |
| 质检部 | 电子万能材料试验机 | GH-WDW100 | 1级 | 高度游标卡尺(0～500mm) 0.02mm分度 电子秒表（DM1-103分度值0.01s 标准测力仪（G3M2C-100kN） | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.04.08 | √ |
| 质检部 | 紫外线加速老化试验机 | GH-QUV-Q8 | 0.05级 | 多点温湿度测试（WDT-2CY） 0.05级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.04.08 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定相关程序，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一送外校准/检定，校准/检定机构按文件规定选择并评价，校准/检定证书统一保存。根据抽查情况，该公司的校准情况基本符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年1月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表