编号：0244-2019-2021

不符合项报告

企业名称： 江西铜业股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 德兴铜矿 陪同人员:

不符合事实描述： 在泗洲选矿厂现场审核时发现，编号为35-347-23，型号1000mm的不锈钢直尺没有进行检定/校准。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003中7.1.1的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ ； 审核员(签名)______ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021年1月14日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页