编    号：0002-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 长度（距离）测量 （三级） |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0~1.5）km±10 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB50026-2007《工程测量规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） GB50026-2007《工程测量规范》对三级长度（距离）测量，明确规定使用仪器最大允许误差±10 mm，该要求即是本测量过程的计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 全站仪 编号：073535 |  | NTS-342R5 | 测距：±（2+2ppmD）mm | QZY-20-2073 |  | 2020.11.16 |
| 计量验证记录 1、GB50026-2007《工程测量规范》对三级长度（距离）测量，明确规定使用仪器最大允许误差±10 mm,该要求即是本测量过程的计量要求； 2、本测量过程使用的全站仪(编号：073535)，经授权计量技术机构检定合格（测距综合误差a=1.32mm），符合国家标准规定的计量要求，计量确认符合。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年01月 11日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法；正确； - 测量设备的配备；满足《工程测量规范》的规定； - 测量设备经检定合格； - 测量设备验证正确（依据法律法规判断法）。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2021年01月 12日 |  |  |  |  |  |  |  |