不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | QMS EMS OHSMS ■EnMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 能源管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 晋煤金石化工投资集团有限公司石家庄循环化工园区分公司 |  |  |
| 受审核部门 | 机械动力处 | 陪同人员 | 李世杰 |
| 不符合事实描述: 在《晋煤金石园区分公司电机台账》中查到包括“Y2-315M-4”、“Y3-200L2-2”、“Y2-315L2-4”等已属于淘汰落后的电机仍在使用。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 GB/T 45001-2020 idtISO 50001-2018标准 条款: 8.1 c)根据运行准则进行过程控制，包括运行和维护设施、设备、系统和能源使用过程；及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（淘汰Y2系列中小型三相异步电动机：Y2-315M-4、Y3-315L2-4、Y2-315L2-4）的相关内容。 □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.3.18 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                                        日期：