不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □50430■EMS■OHSMS E:监查2,O:监查2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西双马保险设备有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 杨财保 |
| 不符合事实描述: 现场巡查发现焊接区域内二氧化碳气瓶竖直放于地面，未进行固定防倒，存在安全隐患，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-02-04 日 期： 2021-02-04 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场巡查发现焊接区域内二氧化碳气瓶竖直放于地面，未进行固定防倒，存在安全隐患，不符合要求。

纠正情况： 对焊接区域内二氧化碳气瓶进行固定，并对相关人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001：2018标准8.1条款的培训。

原因分析： 由于相关人员对标准不熟悉，安全意识不够，未能按公司管理制度要求对二氧化碳气瓶进行固定。

纠正措施： - 对相关人员进行GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001：2018标准8.1条款的培训，并对相关安全意识进行培训。 2.立即安排相关人员对焊接区域内二氧化碳气瓶进行固定。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 2021.2.4日查看公司各处气瓶摆放情况，未发现类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 2月4日下午已完成培训，提高了员工安全意识及管理要求；完成对二氧化碳气瓶的固定。 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                  日期:

改善前：（未固定，存在倒地安全隐患）

改善后：（固定于墙上，进行防倒）

江西双马保险设备有限公司

培训记录表

| 培训项目 |  |  | 标准GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、ISO45001：2018标准 8.1条款及安全意识的培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  | 2021.02.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  | 公司会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师 |  |  | 杨财保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核及评价记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 考评成绩 |  |  |  | 操作技能 |  |  | 质量、环境意识 |  |  |  |  | 效果评价 |  |  | 评价人 |
|  | 好 | 中 |  | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 |  | 中 | 差 |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 熊建辉 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 杨财保 |
| 陈斌 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 杨财保 |
| 杨红 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 杨财保 |
| 熊建辉 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 杨财保 |
| 刘琴妹 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 杨财保 |
| 徐义如 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 杨财保 |
| 杨亮 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  | 杨财保 |
| 综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：杨财保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  | 熊国平 |  |  |  |  |