编号：0066-2017-2021

不符合项报告

企业名称： 陕西金叶印务有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 动力设备部 陪同人员:敖亚辉

不符合事实描述： 查动力设备部，《计量器具台账》，PB—TTY型可燃气体报警器、TE-150型压力表检定日期分别为，2017.6.19、2017.6.22，对在用计量器具的相关信息未及时更新。 不符合认证审核准则条款号：_ GB/T19022-2003标准6.3.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: - 1、由动力设备部根据仪器检测报告日期对《计量器具台账》进行更新，保持动态更新管理。 - 2、对《计量器具台账》管理人员进行培训，并保存相关记录。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:

可另附页