不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □50430■EMS□OHSMS 监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西顾特乐精藏科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 李腊根 |
| 不符合事实描述: 现场巡查危废存放间，存放有废油桶、废活性炭等，但区域内无消防器材，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-1-23 日 期： 2021-1-23 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场巡查危废存放间，存放有废油桶、废活性炭等，但区域内无消防器材，不符合要求。

纠正情况： 立即在危废存放间放入有效期内的消防器材

原因分析： 由于相关人员对ISO 14001:2015标准8.1条款学习不够、理解不深，对其重要性认识不到位

纠正措施： 立即在危废存放间放入有效期内的消防器材，并组织相关人员对ISO 14001:2015标准8.1条款进行培训，培训合格有效 预定完成日期：

举一反三检查情况： 查公司其他部门后无类似的情况发生

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：        日期:

改善后图片