不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS □50430□EMS■OHSMS 监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西省泰恒工艺品有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 陈艳红 |
| 不符合事实描述: 查看冲压、喷塑、折弯等多个区域处发现有配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-1-25 日 期： 2021-1-25 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 查看冲压、喷塑、折弯等多个区域处发现有配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，不符合要求。

纠正情况： 立即安排相关人员将这几个区域的配电箱门关上

原因分析： 由于厂区相关人员安全意识淡薄，对ISO45001：2018标准8.1条款学习不够；对配电箱管理的要求理解不深，未意识到开启配电箱带来的安全隐患。

纠正措施： 立即安排相关人员将这几个区域的配电箱门关上，并组织相关人员对ISO45001：2018标准8.1条款进行培训，对配电箱管理要求进行培训，培训合格有效。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 2021.1.23日排查公司其他区域，发现仍有二处存在类似问题，已同时要求进行纠正，并对相关人员进行培训。 2021.1.24日排查公司范围内配电箱的管理，未发现不良存在。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：          日期:

改善前：

改善后：