编号：0060-2016-2021

测量设备溯源抽查表

| 受审核方 |  | 广州市百利文仪实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 |  | 型号规格/ 编号 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级/编号 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质中心 | 甲醛气候箱 |  | HH－JQ03/ KP2015011187 | ±2.0% | 高精度温度、湿度数据采集分析系统 U＝0.2℃（k=2） | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.20 | √ |
| 品质中心 | 指针式推拉力计 |  | NK-500/ 06529590 | 4.0（FS）级 | 标准砝码 MPE：±0.02%/NM9901 标准砝码 MPE：±0.02%/FM001、 FM002 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.20 | √ |
| 制造部 | 钢卷尺 |  | 5m/BL－GLC－003 | / | 标准钢卷尺 ±(0.03+0.03L)/ 130056 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 制造部 | 游标万能角度尺 |  | (0～320)°/ 4-2335666 | ±2′ | 角度块 二级/0087 刀口尺 MPE：3μm | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 制造部 | 外径千分尺 |  | (0～25)mm/ B77389 | MPE：±4μm | 量块 4等2级/3467 平面平晶 1级/20001 测力仪 2级/3581 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 审核综合意見： 已制定计量确认管、计量外部供方管理程序，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书统一保存。 根据外部检定/校准和内部校准情况的检查情况，该公司的校准情况基本符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 1月 28日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |