编  号：0101-2018-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 8208轴外圆圆柱度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量管理部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ￠(53-35)mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 2.7μm |
|  |  | 公差T |  | 圆柱度≤8μm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 9μm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  | 测量范围0-100mm |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 圆柱度仪 |  |  | 0-100mm |  |  |  | ±0.06μm |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JSHY-G04-WI05-012 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JSHY-G04-WI01-019 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 无振动、温度（20±3）℃，相对湿度（25-75）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 商苏锦（证书编号WLS-CA-1379-029785685） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019 年10 月19 日    审核员：                企业部门代表：