编号：0091-2016-2019

不符合项报告

企业名称：黑龙江省荣泽石油设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:杜澎

不符合事实描述：抽查2019.7.29内审检查表，审核条款6.4外部供方，审核内容描述清楚，审核记录描述不完整。不符合GB/T19022-2003中8.2.3条款关于“……应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。……”的规定要求，属于次要不符合项。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003中8.2.3条款 测量管理体系审核_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页