编号：0109-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆市迎博石油科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 焦秀伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 /最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 83-35167 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块4等 刀口形直尺 1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 质检部 | 数字万用表 | 130791226 | UT33D | ±（0.5%+2） | 多功能校准源 0.05级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 生产车间 | 钢卷尺 | 02 | 2m | ±0.1mm | 钢卷尺 Ⅱ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 83-36179 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块4等 刀口形直尺 1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | 17080672 | ZC25-3B | 10级 | 数字高压表 AC:1.0% DC: 0.5% 可调式高阻箱 Urel=0.06% k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 997762 | (75-100)mm | ±0.005mm | 量块4等 平面平晶1级合格 平行平晶1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 质检部 | 百分表 | 48584 | (0-10)mm | 0.02mm | 光栅式指示表检定仪 U=0.3μm k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | 993607 | (75-100)mm | ±0.005mm | 量块 4等 平面平晶1级 平行平晶 1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.29 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 2月 25日~ 2月 25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |