编号：0300-2020

不符合项报告

| 企业名称 ： | 铁岭市银州区威华博洋石油机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员: 侯爽 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 抽查质检部2021年4月15日组织开展的《计量法》和《计量管理基础知识》等相关知识培训记录，培训记录中缺少对培训有效性和适宜性的评价内容。不满足GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.1.2能力和培训条款的管理要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准 6.1.2 能力和培训 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） _ 日期: 2021年5月5日 |  |  |  |
| 纠正措施: - 按要求补充完整培训结果的有效性和适宜性等评价内容。 - 举一反三，认真排查整改，确保企也开展的培训都能达到预期的效果。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 整改措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期：2021年5月5日 |  |  |  |

可另附页