编号：0174-2019-2021

| 企业名称 | 宝鸡瑞达消失模有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 郭力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 游标卡尺 | 3801034832 | (0-150㎜) | ±0.02㎜ | 4等量块 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2020.10.17 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 1306037295 | (0-150㎜) | ±0.02㎜ | 4等量块 |  | 2020.10.17 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | 10122154045 | (0-300㎜) | ±0.02㎜ | 4等量块 |  | 2020.10.17 | √ |
| 生产部 | 高度游标卡尺 | E65029 | (0-500㎜) | ±0.05㎜ | 4等量块 |  | 2020.10.17 | √ |
| 技术质量部 | 电子天平 | D10743112R | FA1004 | ±1.5mg | E2级砝码 |  | 2020.10.17 | √ |
| 技术质量部 | 布氏硬度计 | 0030 | HB-3000E | ±3％ | 布氏硬度块/HB |  | 2020.10.17 | √ |
| 技术质量部 | 金相分析仪器 | 13371 | MOOEL | ±5％ | 玻璃线纹尺/1㎜ |  | 2020.10.17 | √ |
| 技术质量部 | 可见分光光度计 | B1311030 | 722N | ±1％ | 标准滤光片 |  | 2020.10.17 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至深圳国检计量测试技术有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年02月28日 上午至2021年02月28日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表