编号：0174-2019-2021

不符合项报告

企业名称： 宝鸡瑞达消失模有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:王凯

不符合事实描述： 检查宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司时发现，型号为FA1004 编号为D10743112R的电子天平未进行有效性确认。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 立即由技术质量部对照测量要求对该设备进行计量确认。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:

可另附页