编号：0112-2018-2021

不符合项报告

企业名称： 盐城华远石油机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生技部 陪同人员: 刘敬钦

不符合事实描述： 在检查生技部发现对该厂提供检测校准服务的外部供方：“江苏华质检测技术有限公司”未实施评价并记录。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022标准条款6.4 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__✔__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 由生技部负责收集该计量外部供方并实施评价形成评价记录。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页