项目编号：0132-2021

审核员现场审核记录

企业名称：上海凯工阀门股份有限公司

审核员：               审核日期：2021年03月11日上午—03月12日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了KG/MMM-2020《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责，规定了技术部的2项职责，采购部的4项职责，生产车间的5项职责及销售部的职责，基本覆盖标准的全部要素。 询问技术部、生产部、机加工车间、生产装配组、采购部、销售部，都熟悉自己的岗位职责，理解并执行自己岗位职责，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职责。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 程序文件及相关国标、企标、现场工艺文件、操作规范已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 查文件编号为KG/RC05-04 受控文件清单一份，体系文件、技术文件、管理文件纳入在清单。如企业标准：KG/MMM-2020《测量管理手册》、KG/MPF（01-19）-2020《程序文件》、KG/ZY25-2017《阀门装配操作规范》、KG/ZY18-2017《阀门零件机加工检验规范》、KG/ZY17-2017《机械加工工艺规范》、KG/JS-APⅠ-0.1技术规范汇编。现行有效且受控，符合文件管理要求。 技术部提供2020年12月20日外来文件清单一份，清单共收入国标、行标、企标、美标214项标准，编制：王迪政 审核：王英博，批准：杨卫东。查清单中GB/T26480-2011阀门的检验和实验，现行有效且受控，符合要求。 所查公司文件公司规范计量单位书写规范，文件有效且受控。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了KG/MPF06-2020《测量软件管理控制程序》文件，中规定了测量软件的管理，进行确认。 生产部（机加工车间、生产装配组）共识别数控软件、数控卧式铣镗床、多功能高精密度磨头、镗铣床、数控软件5类软件，数控机床软件随开机启动同时自动确认。 查测量设备软件目录，记录编号：KG/RC06-01 A/O，编制：陈永，日期：2020年12月16日。符合要求。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等 | 6.2.3记录 | 企业编制了KG/MPF07-2020《记录控制程序》。规定了对记录进行有效的控制管理。 现场抽查；生产部机加工车间工艺流程卡一份，编号：KG/QE15-05,零件图号：A00457,操作者：李全林，审核人：蔡金川，开工日期：2021.03.06。 现场抽查：生产部生产装配组产品试压记录单，NO:KG/QR21-04,产品名称：闸阀,试压标准：GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验，试验员：郭春新，检验日期：2021.03.03。 采购部提供粗糙度仪购置合同一份，合同中有产品名称，规格型号，单位，数量等信息，信息齐全，完整，按照规定期限保存，符合要求。 入库单2份。所查压力表入库单，单号NO：2021038，入库时间：2020年1月20日，采购：孙军，仓库主管：王永平。 所查记录信息量全，记录清晰无涂改，单位统一，按照规定保存期限为5年，符合要求。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） 采购部 销售部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 公司编制的KG/MPF09-2020《测量设备管理控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，按计量确认计划进行周期检定、校准。 建立了《测量设备管理台账》，共有212台测量设备纳入了测量管理体系，其中强检3台，测量设备进行ABC分类管理，对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 查：生产部机加工车间深度卡尺，型号：（0～500）mm,器具编号：17071011， 有计量确认合格证，校准日期；2020.10.18； 查：生产部机加工车间带表卡尺，型号规格（0～300）mm，器具编号：3-1106700，有计量确认合格证，校准日期：2020.10.18； 查：生产部生产装配组耐震压力表，型号规格：（0～1.6）MPa，器具编号；FYDF02，有计量确认合格证，校准日期：2021.01.01； 查：生产部生产装配组外径千分尺，型号规格；（100～125）mm，器具编号；JMC-128-125-14，有计量确认合格证，校准日期；2020.10.18; 所查测量设备都使用了计量确认合格标识，现场计量确认标识齐全，完好。测量台账信息和证书一致，符合标准要求。 编制的KG/MPF10-2020《测量设备环境控制程序》中规定了测量管理体系工作环境条件的管理，确保工作环境条件得到满足。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组） | 否 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了KG/MPF11-2020《外部供方管理控制程序》文件。对供方管理进行了相关规定。并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 采购部建立了测量设备合格外部供方名录，从供方企业介绍、营业执照、实验室资质、授权范围、检定人员资质、供方年度业绩评定表5个方面，对上海量具刃具场有限公司、上海仪表厂、上海希贝计量技术有限公司、上海嘉定区质量检测所、上海市计量测试技术研究院、上海材料研究院、上海工具有限公司、温州市三和量具有限公司、上海申韩量具有限公司9家外部供方监视及评价，相关评价记录齐全，符合要求。 抽查文件编号：KG/RC11-02 A/O的供方年度业绩评定表，评定时间：2020.12.20，从供应成品或服务、评定依据、质量、交货期、其他等5个方面对外部服务供方上海希贝计量技术有限公司做出评价。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 公司编制了KG/MPF12-2020《测量设备计量确认管理控制程序》文件规定了测量设备检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识的要求和管理方法。 查：生产部（机加工车间、生产装配组、仓库）对体系内所使用的测量设备进行委外校准。测量设备满足预期使用要求。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） | 否 |
| 8 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 公司编制了KG/MPF14-2020《计量确认间隔管理控制程序》，按照A、B、C分类对测量仪器进行管理，确定不同的确认间隔。 查；技术部、生产部（机加工车间、生产装配组）暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组） | 否 |
| 9 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 公司编制了KG/MPF09-2020《测量设备管理控制程序》，KG/MPF08-2020《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出明确规定。当发现封印被破坏、脱落，由使用单位送上级计量部门确认并封印。 生产部（机加工车间、生产装配组）测量设备对发现不合格测量设备经确认后贴禁用标识，报废处理。有5台测量设备不能满足使用过程计量特性要求的测量设备，采取报废处理，有1台测量设备进行封存处理记，符合标准的要求。 抽查文件编号：KG/RC08-02 计量器具报废单,NO:202001一份，量具编号：4-4090004，名称规格：0～500mm,使用单位：车间，使用人：曹兵，检验结果：报废，检验日期：2020.06.30，计量员：戴瑞亨，质管部经理赵卫东，报废原因，处理结果，信息齐全，符合要求。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） | 否 |
| 10 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的KG/MPF15-2020《测量过程设计和实现控制程序》。中规定了测量过程的设计、过程控制和管理要求，形成《测量过程及控制一览表》识别了顾客、组织和法律法规的要求。 技术部、生产部（机加工车间、生产装配组）识别了顾客、组织和法律法规的要求。生产部（机加工车间、生产装配组）共识别了102个测量过程，编制《测量过程及控制一览表》，其中，重要测量过程12个、一般测量过程86个。分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 重要《法兰厚度检验》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准 | 7.3.2溯源性 | 企业未建立计量标准，所查测量设备送至“上海市计量测试技术研究院、华东国家计量测试中心”，中国认可国际互认校准CALIBRATION CNAS L0134；“上海希贝计量校准技术有限公司”由上海市质量技术监督局颁发了上海市计量校准实验室的资格证书，证书号:SJ047；上海市嘉定区计量质量检验检测所，计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2019）110号。这3家单位进行检定/校准，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查：内径百分表型号为（160～250）mm，出厂编号为9063099,校准证书编号：812070599-106,校准日期为2020年10月18日。测量设备校准证书填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） | 否 |
| 12 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了KG/MMM-2020《测量管理手册》、KG/MPF01-2020《顾客满意控制程序》 规定了销售部负责外部顾客满意度调查的发出和收回调查表，汇总统计，并进行分析和评价。每年一次对内部顾客满意度进行测定，评价顾客的满意度，并将评价结果相关信息向相关部门反馈。 2020年12月10日公司对全公司各部门的员工进行了一次内部顾客满意度调查，查文件编号：KG/RC01-02-01 A/O,内部顾客满意度调查表统计，共发出内部顾客满意度调查表12份（每份10项），收回12份，满意115项，5项不满意项，顾客满意度达95.8%。 2020年12月上旬由10家外部供方单位对销售部进行满意度调查，共发放12份调查表，收回10份，从质量、价格、交期、售后、咨询、包装7个方面做出评价，外部顾客满意度99%。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司编制了KG/MPF18-2020《不合格管理控制程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。 公司在2020年12月11-12日开展为期两天的公司内部，内审过程中在车间发现一项不符合项，车间及时做出不符合项原因分析，提出纠正与预防措施，并进行有效整改，不符合项已关闭，符合要求。 | 技术部 生产部（机加工车间、生产装配组、仓库） | 否 |