不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | □QMS ■EMS ■OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 萍乡华创电气有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 综合部 | 陪同人员 | 邹敏峰 |
| 不符合事实描述: 仓库内未按要求摆放灭火器。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.3.8 日 期：2021.3.8 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及整改材料，纠正有效。 审核员： 日期：2021.3.10 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 仓库内未按要求摆放灭火器。

纠正情况： 立即购买灭火器2只摆放在仓库。

原因分析： 对可能造成的危害认识不够。

纠正措施： 立即派人到有资质的单位购买并在仓库合适位置放置。 预定完成日期：2021.3.9

举一反三检查情况： 加强办公、仓库区域的经常性检查，保证灭火器处在有效期限内。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：2021.3.9

受审核方代表：            日期：2021.3.9