[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0011-2019-2021
审核员现场审核记录

公司名称：北京中环高科环境治理有限公司

审核员：孙广春                                               审核日期：2020年3月 15日
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？
	5.1计量职责
	公司的计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者向公司传达满足顾客要求和计量法规要求的重要性等6项职责。管理只代表审定公司计量工作发展计划等8项职责。计量职能部门的在管理者代表的领导下，负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进等13项职能。通过职能分配表对各部门的职责进行了分配。经询问质检部和办公室有关人员，均清楚本部门的计量职责
	管理者代表质检部
办公室
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定了A类测量设备计量确认合格率100%等4项质量目标，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。
质量目标已经分解到有关部门和车间。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。查“2020年公司计量工作质量目标完成统计表”，本年度质量目标均已达成，有考核分类和考核记录。
企业销售产品的质量及服务质量较好，一年来在产品和服务质量、能源、安全、环境管理等方面未发生顾客及相关部门投诉、纠纷的情况。

	技术部
市场部
质检部
	否

	3
	核对1个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？
	6.2.3记录
	管理手册中规定的《计量工作质量记录目录》，有记录、记录名称、保存期，保存部门栏目，涉及记录21项，保存期限为3年。

查ZHGK/CL-6.3.1-01《测量设备分类管理目录及计量确认规定一览表》，覆盖了企业测量设备，记录保存期3年。
查编号为ZHGK/CL-6.3.1-02《测量设备台账》，记录保存期3年，信息量齐全。
	质检部
办公司
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？，测量设备溯源是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	质检部未建立公司的测量设备台账。
质检部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。
测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。

公司未建计量标准，企业没有建立计量标准，测量设备均外送机构进行检定/校准。
检定/校准机构检定机构：厦门精量校准检测技术有限公司有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，证书注册号：CNSA L9290。
查: 编号17207862的数字万用表,编号PK808030825的手持式激光测距仪，编号18095690的数显卡尺 ，编号Z05的钢直尺，编号106的钢卷尺等5件测量设备有效期均为2022.3.8，检定/校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求,

企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	技术部
市场部
质检部
	20210315-1


	5
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	企业有测量设备《计量确认明细表》，对在用测量设备进行了计量确认。查2份测量设备计量确认验证记录，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。
最近的检定日期全部在有效期内，计量确认验证结果均为符合使用要求。现场标识满足标准要求。
	质检部
技术部
	否

	
	查1个过程的不确定度评定
	7.3.2不确定度
	ZHGK/CL-2018《测量管理体系管理手册》中对测量不确定度管理做出了规定。
查遥测设备机壳厚度的测量不确定度评定方法正确。详见附件不确定度评定报告
	技术部
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采取《客户满意度表》的方式，2020年8月2日对外部顾客进行满意度调查，查《客户满意度表》，客户为北京市顺环保局，客户评价97.5分。20年顾客满意度发放调查表5份，综合性99分，达到公司顾客满意度 95%以上的质量目标要求。
	市场部
	否

	7
	企业是否对测量体系管理和运行
进行监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
8.4
	企业通过内审和管理评审以及日常的检查，对测量管理体系进行监视和测量。企业测量体系管理各项工作开展情况良好、体系运行正常有效。
佳园路的机动车尾气遥感监测系统V1.0,2021年3月11日8:05检测车牌号京MGQ503的CO2、CO、NO等尾气排放情况，结论：合格。

	质检部
技术部
	否

	8
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系内部审核

5.4管理评审
	1、北京中环高科环境治理有限公司，2021年10月10日至11日，组织了公司测量管理体系内部审核。计量主管领导、质量检验部、技术部、办公室、市场部等部门及相关人员参加。管理者代表何海燕主持内审工作。内审分2个组，对公司4个有关部门，进行了相关要素的审核。本次内部审核未开具不符合项。质检部形成了ZHGK/CL-9.2.3-07的内部审核报告。结论：体系基本适宜，运行有效。
通过内审，发现了企业测量管理体系运行过程中出现的问题，及时安排责任部门进行整改和完善，收到了很好的效果。
2、北京中环高科环境治理有限公司，于2020年10月20日召开了管理评审会，会议总经理王振生主持管理评审会议。管理者代表何海燕汇报了测量管理体系的运行情况。会议对公司测量管理体系的质量方针和目标的可行性、 测量设备管理和溯源性、顾客满意度、内部审核、 体系日常运行情况等方面进行了评审。 会议在肯定公司测量管理体系的充分性和适宜性基础上， 提出了测量体系管理提出了需改进的问题并落实了整改部门。评审结论：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。质检部形成了编号为ZHGK-CL/5.4- 04的测量管理体系管理评审报告。
	管理层
质检部
	否

	9
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	企业上年度测量管理体系监督审核中未开具不符合项。
对不合格的测量设备，按照企业的《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。
	技术部
质检部
	否

	
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	ZHGK/CL-2018《测量管理体系管理手册》对纠正措施管理和预防措施的管理进行了规定。

企业通过内部审核、管理评审以及日常对体系的监视等方式，发现体系运行过程中出现的问题，质检部对责任部门实施改进和纠正措施的效果进行跟踪验证，持续改进测量管理体系。
	质检部
	否

	10
	计量法制要求
	计量法制要求
	随机抽查技术部2件测量设备，均按要求进行了溯源。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。
	质检部
技术部
办公室
市场部
	否

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对认证证书标志使用合理，符合相关标准和规定。
公司测量管理体系认证证书用于:
1、用于开发国内和海外市场和企业广告宣传；
2、用于企业的招投标。石油化工行业和有特殊要求的客户招标时，要求参加的企业取得测量管理体系证书，且评标时有加分。
	办公室
市场部
	否

	12
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	该公司办公用电，归物业统计，无生产用能耗。不是重点能耗单位。



	办公室
	否


 5 / 5

