受理编号：0138-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 辅助配流板硬度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 热处理车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （36-48）HRC， |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 4 HRC |
|  |  | 公差a |  | ±6HRC |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其它要求 |  | / |  |  |  |  | 其它要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其它特性 |  | 满足要求 |
| 布洛维硬度计 |  |  | （0-70）HRC |  |  |  | ±1.5% HRC |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 辅助配流板硬度测量过程测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | LFM573-GY-30 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王建娥 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 计量要求导出及验证 |  |  | 见附件A |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度 |  |  | 见附件B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认记录 |  |  | 见附件C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程控制图 |  |  | 见附件D |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程要素如：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能已受控。 2. 测量过程不确定度评定方法正确。 3．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 4. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：