编号：0138-2019

不符合项报告

企业名称：山西金宇粉末冶金有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质管部 陪同人员:

不符合事实描述： 查：质管部用“3D投影仪”自带测量软件，质管部未对其测量软件进行识别和控制。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003 6.2.2条款 不符合程度：主要不符合____； 次 要不符合 ； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页