[image: image1.png]



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0138-2019
审核员现场审核记录

企业名称：山西金宇粉末冶金有限公司       审核日期：2019年10月22日至10月23日
  审核员： 耿丽修

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问压制车间副主任杨利、模具车间主任王国华，是否清楚测量体系对其所属部门的计量职能和人员职责。两位均准确回答各自压制车间、模具车间主要工作职责和人员职责。
	模具车间、压制车间
	否

	2
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	公司制定了JY/MP-02 《测量方针和目标管理程序》

公司共制定7项计量工作目标。抽查《2019年计量工作目标分解考核表》完成情况，内容包含“各部门分解目标、目标完成统计计算公式、数据统计。记录内容完整规范；满足质量目标要求。
	质管部、生产部
	否

	3
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	公司制定了JY/MP-05《文件控制程序》明确规定职责、文件控制过程要求、工作程序、相关文件、记录；
抽查企业测量管理标准：ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》。，抽查企业《红外碳、硫分析仪操作规程》（编号JY/GW）-ZG04），编制：总经办、审核：刘乃建、批准：畅望杰。这3份资料盖有“受控”章。满足文件控制程序要求。
	生产部
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	公司制定了JY/MP-07《记录管理程序》。对测量管理体系所需求的记录进行有效控制。
抽查编号SJ_2-19-10-93“240kW炉气体流量及压力监测记录”，记录人：张建平、王长征，记录日期：2019年10月21日；查生产过程质量检验记录，检验记录结论：合格。检验员：王建娥。两份记录信息完整，保存期限为2年。
	烧结车间
热处理车间


	否

	5
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？
测量设备的溯源方式

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？ 
	6.3.1测量设备

7.3.2溯源性
	公司编写了JY/MP-09《测量设备管理程序》。建立了《测量设备管理台账》，共识别有323台件测量设备，未包括标准物质。台账中所包含的测量设备均处于有效校准状态。

台账信息和证书信息一致，检定/校准证书报告，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。
公司制定了JY/MP-15《溯源性管理程序》，保证所有测量结果都能溯源到SI单位标准。公司长度三表开展自校准工作。其他测量设备均送运城市质量技术监督检验测试所：法定计量机构授权证书号（晋法计（2011）01011号）、临猗县质量技术监督检验测试所：法定计量机构授权证书号（晋法计（2014）02094号）进行检定/校准，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。


	质管部、生产部
	否

	6
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编制了JY/MP-08《计量标识管理程序》。现场审核机加工车间，所抽查设备计量确认状态正确，没有超期未检定校准设备，标识粘贴符合要求。
	机加工车间、
	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	抽查质管部理化检验室，2018.12.1至2019.4.8温湿度记录表现场记录，记录完整规范。使用环境条件满足要求。
	质管部（理化检验室
	否

	8
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认
7.2测量过程
8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了JY/MP-12《计量确认控制程序》，并编制了《计量确认明细表》，和《计量确认过程验证记录表》。详细记录了计量确认验证过程。

公司制定了JY/MP-12《》测量过程控制程序》，共识别78个测量过程，其中2个关键测量过程，分类进行管控。建有《测量过程及控制一览表》，对测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。其中，《辅助配流板硬度检测测量过程》，属于关键测量过程。                     编制《辅助配流板硬度检测控制规范》，《辅助配流板硬度检测过程不确定度评定》、《辅助配流板硬度检测测量过程有效性确认记录》、《辅助配流板硬度检测测量过程监视统计表》、《辅助配流板硬度检测均值极差控制图》。按照规范所规定的测量过程识别、测量要求、测量过程的设计、测量过程的控制、测量过程的监视等进行控制。
	技术部、生产部
	否

	9
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3.1测量不确定度
	公司制定了JY/MP-14《测量不确定度评定程序》。现场重点抽查了《辅助配流板硬度检测测量过程测量不确定度评定》测量不确定度评定步骤完整，方法正确。见附件《辅助配流板硬度检测测量过程不确定度评定报告》。
	技术部、生产部
	否

	10
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	公司制定了JY/MP-19《不合格管理控制程序》明确规定了职责、不合格控制管理要求、控制程序、相关文件、管理流程图。

编制有《不符合项报告》，编号BST/CL2018-02-01。

明确规定该程序由质管部归口管理。
	生产部、质管部
	否

	11
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司制定了JY/MP-20《改进控制程序》，明确规定了职责、工作程序、程序文件、管理流程图。

编制有《纠正措施/预防措施记录表》， 

明确规定该程序由质管部归口管理。
	生产部、质管部
	否

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业共有323台件测量设备测量设备列入计量管理。相关记录和表格，法定计量单位书写规范，符合法定计量要求。
	公司各有关部门
	否


 2 / 3

