[image: image1.png]





[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.
[image: image3.png]




编号：0073-2020-2021
不符合项报告
	企业名称：大庆瑞福佳石油科技有限公司                        不符合报告编号：01

	企业下属部门:  生产技术部（车间）                              陪同人员:冯文强

	不符合事实描述：

查在测量设备台账中，没有把出厂编号为4561、型号为（0-300mm）的高度尺纳入测量设备台账中管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。  
不符合程度：主要不符合____；次要不符合  √  ；


审核员(签名)____                    陪同人员(签名)_________


企业部门代表（签名）___

日期:2021.3.8

	纠正措施:

组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对测量设备再次建账，将该计量器具纳入到台账中。类似问题一并解决。

企业部门代表签名:                                      审核员签名:

	纠正措施完成情况:

纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。

审核组代表签名:                                     日期：2021.3.9


可另附页
