[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0171-2021-AA
现场审核记录

企业名称：_江西志超教育装备集团有限公司_     
审核员：  [image: image3.png]


    [image: image2.jpg]


     审核日期  2021年03月09日 下午至2021年03月10日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	   最高管理者吴建敏清楚企业建立测量管理的目的。公司管理者代表于邱卫权为企业的副总经理。对体系的要求及自身的计量职能清楚。

    通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予办公室/财务（行政职能）和质检部（技术职能）管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是原材料进厂检验、产品质量指标、贸易结算指标等。保证测量结果满足顾客要求。

企业建立的测量管理体系认证级别为AA,因此覆盖了GB/T 19022-2003标准中除标准条款7.2、8.3.2以外的的所有要素和体系涉及的主要范围
	管理者代表、办公室/财务、

质检部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是办公室/财务（行政职能）和质检部（技术职能）。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表的8项职责。计量职能部门办公室/财务（行政职能）项职责9和质检部（技术职能）7项职责。
询问质检部部长、办公室/财务主任、供销部部长、生技部部长等人对本部门及本岗位的计量职责较清楚。
	管理者代表、办公室/财务、供销部、质检部、生技部、仓库、车间 
	否



	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

在供销部检查，企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	管理者代表、质检部、供销部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司制定了测量管理体系质量目标3项：

1）测量设备周期检定/校准率：100%；

2）测量设备现场使用合格率：100%；

3）用户满意度≥90%。

质检部对2021年度质量目标进行了分解，公司7台测量设备均送东华计量测试研究院校准，测量设备周期检定/校准率100%；测量设备现场使用合格率100%。测量管理体系质量目标有具体指标可测量。

企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。办公室/财务负责考核。
	管理者代表、办公室/财务、供销部、质检部、生技部、仓库、车间

	否



	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年2月25日开展了管理评审，会议由公司总经理吴建敏主持，由管理者代表邱卫权汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

	管理者代表、办公室/财务
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业制定了JXZC-CLCX-2020-03  《 人员管理和培训程序》。企业识别了测量管理体系相关人员37人。

企业通过公司办公室/财务管理流程和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
办公室/财务提供人员培训计划，制定了测量管理体系培训计划3项。培训有培训相关记录和评价记录。 

2020年11月06日企业总经理吴建敏下发内审员授权书，经请测量管理体系老师现场培训、考核， 邱卫权、吴敏、韩信已基本了解和掌握测量管理体系内部审核的知识和操作要求，具备测量管理体系内审员能力。建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。

 企业对测量管理体系标准的理解还需要提升。建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。
	办公室/财务
	否

建议项

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。按照JXZC-CLCX-2020-04 《文件控制程序》进行文件管理。
在质检部现场检查时，发现GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》均为有效版本。
	办公室/财务、质检部

	否

	8
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了JXZC-CLCX-2020-05  《记录控制程序》。查：质检部检验记录填写规范。记录保存期限5年，满足文件要求。

查：质检部JXZC/JL-08-01-06 测量设备计量确认过程记录：编号0919532627型号2GA的木材水分测试仪，东华计量测试研究院校准，校准日期2020年07月10日，2020年11月16日用准确度比较法进行计量确认，记录完整。
企业编制的JXZC/JL-06-01《测量设备台账》，做到及时更新，记录完整有效。

	办公室/财务、质检部、生技部、供销部、 
	否

	9
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查质检部JXZC/JL-06-01《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送东华计量测试研究院检定/校准。现场查看了5台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》

查质检部编号为B20241型号(0~25)mm的数显外径千分尺2021年01月14日由东华计量测试研究院校准。证书编号GFJGJL20023221912115506，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

查质检部编号为K16E136213型号(0~150)mm数显卡尺2021年01月14日由东华计量测试研究院校准。证书编号GFJGJL20023221912115505，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。
在质检部现场审核时发现，型号规格（0.02-1.00）mm，编号100B的塞尺，测量设备台账为停用。但该把塞尺未张贴停用标识。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中 6.2.4要求，为次要不符合。


	质检部、生技部、仓库、车间
	01

不符合项



	10
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了JXZC-CLCX-2020-06《测量设备管理程序》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业新建立测量管理体系，购置的测量设备为通用设备，因此没有进行软件识别和确认。
	质检部 
	否



	11
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业在JXZC-CLCX-2020-07《外部供方控制程序》文件中外部供方管理提出了要求。

  供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。
企业测量设备全部委托东华计量测试研究院检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方东华计量测试研究院1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。

查：供销部2020年度合格供应商名录共有7家。查看霸州市三升金属制品有限公司、江西金阳钢艺有限公司等7家供方环境、安全调查表，供方评定/复评记录表。从竞争力、产品质量、整体服务等方面进行评定。


	质检部、供销部
	否

	12
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。

部门测量要求是否都经识别？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认
	企业建立了JXZC-CLCX-2020-08 《计量确认过程管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

查：质检部，型号(0~150)mm，编号K16E136213数显卡尺，证书编号GFJGJL20023221912115505，校准日期2021年01月14日，测量不确定度U=0.01mm（k=2）, 校准单位东华计量测试研究院。有计量确认记录JXZC/JL-08-01-01。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。

查：质检部，型号（0.02-1.00）mm塞尺，编号150A，证书编号GFJGJL2002321912115508-001，校准日期2021年01月11日，测量不确定度： 温度U=1.4μm（k=2）, 校准单位东华计量测试研究院。有计量确认记录JXZC/JL-08-01-04。纳入测量设备台帐，B类设备管理。

测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格
现场重点抽查了板材厚度尺寸测量等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
	质检部、生技部、车间
	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了JXZC-CLCX-2020-09   《测量不确定度控制程序》 文件满足标准要求。
现场重点抽查了板材厚度尺寸测量进行了处理不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检部
	否

	14
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。

	管理者代表、办公室/财务

	否

	15
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。

2020年度12月检测工作进行的满意度调查，经数据处理得出如下结果：本次顾客综合满意度为93%。
查：供销部2020年12月下发《顾客满意度调查表》，从产品的质量、交付质量、服务质量、缺陷及建议等方面进行评价。综合得分91分。
	办公室/财务、供销部
	否

	16
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2021年2月3日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表邱卫权亲自参与审核，内审分1个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，，共开出了1不符合项，于2月8日完成整改。

	管理者代表、办公室/财务
	否

	17
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了JXZC-CLCX-2020-11  《测量管理体系监视程序》。

对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次（1年）进行监视。
	办公室/财务、质检部
	否

	18
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。

查：2021年2月3日内审不符合项：“在质检部检查时发现测量设备台账信息不全。如型号规格5m的钢卷尺没有设备编号。不符合ISO10012-2003标准6.3.1条款要求。

”2月8日完成整改。纠正措施已落实，验证有效。

目前企业没有发现不合格测量设备。对不合格测量设备程序文件中有控制要求。
	办公室/财务、质检部、生技部、车间

	否

	19
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业制定了JXZC-CLCX-2020-14 纠正措施控制程序和JXZC-CLCX-2020-15    预防措施管理程序中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。

2021年2月3日公司测量管理体系第一次内审共开具1项不符合项，2个建议项，经原因分析和整改，2021年2月7日前各相关部门将整改情况反馈办公室/财务，2021年2月8日办公室/财务对相关部门整改情况进行验证。


	管理者代表、办公室/财务、    质检部

	否



	20
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。

由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定，也没有定量包装用设备，没有A类测量设备。
企业有测量设备7台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托东华计量测试研究院检定/校准。现场抽查了5台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》
	质检部
	否

	21
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	该企业主要耗能为电、水，每月供电部门抄表来计算用电量，企业2020年用水是采用企业开采的水井、用电413948千瓦时。该企业不是重点耗能单位。
	办公室/财务
	否

	22
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查：企业的一级电能表准确度为1.0级，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	办公室/财务
	否


 1 / 1

