编号：0018-2018-2021

不符合项报告

企业名称： 大庆市嘉钰机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:满新国

不符合事实描述： 质检部没有对测量设备检定校准的服务供方《中国航发南方工业有限公司计量实验室》进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003 中6.4 外部供方-----应根据外部供方满足文 件规定要求的能力对其进行评价和选择--- 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 中6.4 外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.3.13

纠正措施: 1.对提供服务的外部供方的能力进行评价，并保存相关记录。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.3.13

可另附页