编号：0055-2020-2021

不符合项报告

企业名称： 大庆胜兴石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:孙丽

不符合事实描述： 在质检部发现 传动轴平衡机于2020年10月09日检定校准，但是没有纳入测量设备台账中进行管理不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1测量设备条款 测量设备 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003标准的6.3.1测量设备条款 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___ 陪同人员(签名)__ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.3.14

纠正措施:1.停止使用该设备，按校准结果确认合格后纳入台账管理。 2.加强对相关人员的培训管理，提高管理水平。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况:纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.3.14

可另附页