编号：0147-2018-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 佛山市南海川之尚服饰有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品控部 | 电子秤 | CZS-001 | JSC-D6 | Ⅲ 级 | 砝码M1等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.12.6 | √ |
| 品控部 | 台秤 | 00694 | TGT-500A | Ⅲ 级 | 砝码M1等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.12.6 | √ |
| 生产部 | 纤维卷尺 | CZS004 | (0-1500)mm | ±（1.2+0.8L）mm | 标准钢卷尺±（0.03mm+3×10-5L） | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2018.11.26 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | 70055 | JSC-D6 | Ⅲ 级 | 砝码M1等级 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 2020.12.6 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司测量设备送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年3月18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |