不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 无锡市宜净环保科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 综合部 | 陪同人员 | 张玉云 |
| 不符合事实描述: 办公场所未放置灭火器 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.2.21 日 期：2021.3.21 日 期：2021.3.21 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。 审核员： 日期：2021.3.22 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 办公场所未放置灭火器

纠正情况： 立即购买并在办公室放置。

原因分析： 企业办公地址最近搬迁，忽略了灭火器的安装。

纠正措施： 在办公室关键部位放置灭火装置。 预定完成日期：2021.3.22

举一反三检查情况： 按照危险源和环境因素的识别，对全公司消防情况进行检查，按要求添加灭火器。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：2021.3.22

受审核方代表：               日期：2021.3.22

整改后现场