编  号：0036-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 | 灯杆表面喷塑厚度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 | 参数M |  | 喷塑厚度115um |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±5um |
|  | 公差T |  | ±15um |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 外径千分尺 |  | （0~25）mm |  |  |  | ±0.004mm | 外径千分尺 |  |  |

| 测量过程控制规范编号 |  | HT/CLGF7.2 -01 | 满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量方法编号 |  | AASHT01994 | 满足 |
| 环境条件 |  | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 |  | 丁恩华 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  | 见附录A《灯杆表面喷塑厚度测量过程不确定度评定 》 | 满足 |
| 有效性确认方法 |  | 见附录B《灯杆表面喷塑厚度测量过程的有效性确认》 | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  | 见附录C《灯杆表面喷塑厚度测量过程监视统计表及控制图》 | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  | 见附录C《灯杆表面喷塑厚度测量过程监视统计表及控制图》 | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1、测量过程控制规范编制满足要求。 2、测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3、测量过程不确定度评定方法正确。 4、测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5、测量过程监视记录在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |

审核日期： 2021 年 03月 22 日       审核员：              企业部门代表：