[image: image1.jpg]


北京国标联合认证有限公司



[image: image2.png]


        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   文件审核

	受审核方名称：
	杭州双成供水设备有限公司
	评审依据
	GB/T19022-2003/ISO10012:2003

	审查文件的名称： 


	管理手册 HZSCCL-SC-2020            版本号： A/0            

程序文件HZSCCL-CX（01～20）-2020  版本号： A/0        
实施日期：2020年08 月01 日

其他：

	文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求；   ■是    □否
2. 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否
3. 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求；      ■是    □否
4. 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是    □否 
5. 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是    □否
6. 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制；   ■是    □否   
7. 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。  ■是    □否
8. 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是   □否
有，请说明：营业期限2006年07月27日至长期，2020年09月08日取得三证合一营业执照，该企业已通过了上海挪亚检测认证集团有限公司的ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证（有效期至2023年02月14日）、通过了UKAS赛宝体系（中国）认证有限公司GB/T 3950-2016《企业诚信管理体系》认证（有效期至2023年11月18日）；企业产品--成套配电柜（低压成套开关设备）SC-HBK 主母线：InA=400A～5A，Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30,取得了中国国家强制性产品认证证书，有效期2021年12月30日；产品—双辰牌装配式不锈钢焊接水箱（蓄水容器）取得了浙江省国产涉及用水卫生安全产品卫生许可批件，有效期至2024年04月05日；产品—双辰牌SCWG型无负压供水设备（无负压供水设备），取得了浙江省国产涉及用水卫生安全产品卫生许可批件，有效期至2024年07月30日。
申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是    ■否

[image: image3.png]


        有，请说明:
                                     文件审核人：

                                                                   2021年03月25 日

	文件审核结论：

■企业文件基本符合标准的要求。
□企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。

□企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

□已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2021 年03  月（26-27 ） 日

                                        文件审核人：               2021年03月25 日

	受审核方意见：

    ■同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。
    □不同意审核意见。
                                        受审核方管理者代表：

     2021年03月25 日


第 1 页 共 2 页

