[image: image1.jpg]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0026-2018-2021
能源计量审核情况表
	企业名称
	南通晓星变压器有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	0.584865


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	2
	3
	/

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	/

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	审核情况说明：

企业能源种类有：电，水，蒸汽。行政部是负责能源计量归口管理部门，有专人负责能源计量管理，并制定了相应的能源管理制度。检查了企业的2020年的《主要用能设备能源计量器具配备统计表》应配数量 5件，实际配备数量5件；《主要次级用能单位能源计量器具配备统计表》应配数量20件、实际配备数量20件；检查了企业的电能表、水表的网络图，现场查看编号 1537589001，DSZ331三相三线智能电能表，准确度等级为0.5s级，次级用能单位的三相电能表准确度等级均1.0级，均符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》的要求，电表抄表记录及能源数据的平衡分析记录，由企业电能在线监测平台自动抄表记录、统计，能源管理满足要求。

          审核组长(签名)                企业代表（签名）              

  日期:2021.03.29                              日期:2021.03.29



