受理编号：0243-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 总排口废水pH测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （6.00～9.00）pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-86） |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 依据《pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-86） - 5 仪器 - 5.1酸度计或离子浓度计。常规检验使用的仪器，至少应当精确到0.1PH单位，PH范围从0到14。 - 5.2玻璃电极与甘汞电极。 - 用于污水排放PH检验的酸度计（复合电极）应符合GB/T 510-2018 石油产品凝点测定法的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 检定日期 |
|  |  | 酸度计 | S220 |  | ±0.01 | 918064406 |  | 2021.03.05 |
| 计量验证记录 - 用于污水排放PH检验配备的酸度计（复合电极）测量范围：(0.00-14.00)PH，示值误差：±0.01 ，满足《GB/T 510-2018 石油产品凝点测定法》的要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年 3 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 4 月 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |