编号：0173-2018-2021

不符合项报告

企业名称： 运城市鑫工科技有限公司 不符合报告编号：

企业下属部门: 检验科 陪同人员:郑智勇

不符合事实描述： 检查检验科时发现编号C08081，（0-25）mm，分度值0.01mm的外径千分尺，不能提供有效溯源记录。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003标准7.3.2 条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.03.27

纠正措施: 立即安排对该设备进行溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2021.03.27

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页