不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：再认证 环境管理体系：再认证 职业健康安全管理体系：再认证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西博森家具有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 陈毕凡 |
| 不符合事实描述: 现场审核发现，生产部使用的游标卡尺、钢卷尺未见受检状态标识。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-4-8 日 期：2021-4-8 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 生产部使用的游标卡尺、钢卷尺未见受检状态标识

纠正情况： 要求相关负责人员对游标卡尺、钢卷尺量具设备张贴有效的检验合格标识。

原因分析： 由于相关人员工作的疏忽，未能及时将检验合格标识张贴在有效的设备上。

纠正措施： 1、对相关人员进行标准条款的培训 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 措施有效，已落实 验证人： 日期：

受审核方代表：           日期：

改善后：