北京国标联合认证有限公司

[image: image1.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0177-2021
现场审核记录

企业名称：宿迁市益源塑业有限公司__     
审核员：   丁紫娟             审核日期：2021年04月9日上午 －2021年04月10日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1计量职能
	公司编制了YYSY/CLSC-2020《测量管理手册》和YYSY/CX(01~20)-2020《测量管理体系程序文件》，明确了相关部门的职能，基本覆盖标准的全部要素。问询供销部彭梅、生产部沈加修主要岗位职责，均知道自己的职责和本部门的主要职责。
	生产部     供销部 
	否

	2
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？
	6.2信息资源6.2.3记录
	公司编写了YYSY/CX08-2020《测量记录控制程序》，规定了记录的格式，信息，标识，以及填写要求等。规定了记录的贮存和保护要求。文件定期进行评审，现行有效。

抽查：1、环刚度检测记录  日期2020.9.7 检测人：沈加修，有设备信息，数据完整。
2、“购销合同”记录，产品名称：硬脂酸  供货方：高邑县龙源油脂化工有限公司 订货日期：2021-2-25，数据信息完整。
查：2021/1/4/06 DN300 批次波纹管出厂检测报告，无完整数据保存记录。不符合记录保存要求。


	生产部

供销部     
	不符合项01

	3
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	公司编制了YYSY/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》。

查：生产部现场使用的“电子台秤”（编号：818996），2021年3月1日进行校准，未粘贴计量确认标识，不符合6.2.4条款。
	生产部

供销部
	不符合项02

	4
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足？
	6.3物资资源
	公司编制了YYSY/CX10-2020《测量设备管理控制程序》。编制了《测量设备台账》，共有11台件测量设备，实行分类管理。每年度质检部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。
测量设备处于有效的校准状态，台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》
企业编制了YYSY/CX11-2020《测量设备环境控制程序》，规定了测量设备的环境条件应满足使用要求。公司检测室安装了空调，满足测量设备使用环境要求。
	生产部

供销部
	否

	5
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	公司建立了YYSY/CX12-2020《外部供方管理控制程序》文件。

公司编制了测量设备合格供方名单和评价表。
查：公司对外部服务方的资质进行评价，深圳华科计量检测技术有限公司，第三方校准机构，资质证书：CLAS L8465。江苏省特种设备安全监督检验研究所，检验机构核准证号：TS7110213-2023。
	供销部

生产部


	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认
	抽查《计量设备计量确认明细表》核实测量设备校准证书有效，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已校准，测量设备满足预期使用要求。
查：1、游标卡尺 编号：K6005185号，校准证书编号：HK2103011431，校准日期：2021.03.1，由深圳华科计量检测技术有限公司出具校准证书，满足测量过程的计量要求。

公司制定了对验证不合格测量设备的处理方法，目前使用的测量设备均能满足产品技术指标要求。
	生产部

供销部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查新增关键测量过程或(1-2)个原有关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度
	企业共识别了14个测量过程。

查：高度控制测量过程《波纹管内径（225mm）检验测量过程》有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理。

测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。高度控制进行了测量不确定度评定，评定方法正确。详见：《波纹管内径（225mm）检验测量过程》附件资料。

	生产部

供销部
	否

	8
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	查：1游标卡尺 编号：K6005185号，校准证书编号：HK2103011431，校准日期：2021.03.01

2、电子称 编号：818996号，校准证书编号：HK2103011436，校准日期：2021.03.01

 抽检2份测量设备送检证书，量值均已溯源到上一级计量标准，符合GB/T 19022-2003 7.3.2溯源性条款。公司测量设备委外送检到深圳华科计量检测技术有限公司进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

	生产部

供销部
	否

	9
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？

	8.2.2顾客满意
	公司建立了YYSY/CX 02-2020《顾客满意收集分析控制程序》，外部顾客分别采取《顾客满意度调查表》的方式，对顾客进行顾客满意度调查。
查：公司有“外部顾客满意度调查表”，通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年外部顾客对产品质量满意率为92%。
	供销部
	否

	10
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？

	8.3不合格控制
	查：YYSY/CX19-2020《不合格管理控制程序》，对发现的不合格采取的措施做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。
	生产部     供销部
	否

	11
	法定计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制管理
	公司共11台测量设备列入了计量确认管理，制定了《测量设备台账》。抽查购销合同等记录，计量单位符合要求。

	生产部

供销部
	否


 3 / 3

