编号：0081-2020-2021

不符合项报告

企业名称： 陕西丰盛德远实业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 试验室 陪同人员:郝永飞

- 不符合事实描述： 检查时发现试验室未对Φ400mm的标准检验筛校准结果进行有效性确认。 - 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022标准7.1.1的要求. 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.04.7

纠正措施: 立即对该标准检验筛的证书进行确认判断该设备是否满足使用要求。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2021.04.7

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页