不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | QMS EMS OHSMS ■EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 襄阳华壁新型建材有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部设备科 | 陪同人员 | 吴传友 |
| 不符合事实描述: 查企业生产现场设备情况，发现部分电机设备：切割机附属高效三相异步电动机YX3-132M-4、行车1-5#附属三相异步电动机YZR160M-6，属《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》内设备，应予淘汰并更换。 上述事实不符合：☑ ISO 50001-2018标准 条款: 8.1 c 依据准则实施过程的控制未有效执行 □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 周涛 审核组长： 周涛 受审核方代表： 日 期：2021.04.07 日 期：2021.04.07 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已按照ISO 50001-2018标准 条款: 8.1 c标准要求，对高耗能落后机电设备进行了更换。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 通过对生产现场设备的检查，发现部分运行中机电设备落后、耗能高，属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》内设备。

纠正情况： 及时更换淘汰落后的机电设备

原因分析： 对标准理解认识不足，未能考虑到时落后机电设备对企业能耗的影响。

纠正措施： 组织相关人员进行标准的学习和理解，及时采购达到节能要求的机电设备。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 定期对企业各类型设备进行检查筛选，及时淘汰高能耗落后机电设备。

受审核方纠正措施有效性的验证： 不符合项整改有效，验证结果有效且符合规定。 验证人： 日期：

受审核方代表：                                                          日期：