编号：0088-2016-2019

不符合项报告

企业名称：大庆新顺丰石油科技开发有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量部 陪同人员:王 芳

不符合事实描述： 查质量部计量器具编号为：XSFLS02 (0～200)mm的游标卡尺，证书校准日期为2017年11月19日，企业做了计量间隔确认，但未经过评审。不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.2条款“……计量确认间隔应经评审，必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号： 7.1.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：