不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西升伟家具实业有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 袁荣春 |
| 不符合事实描述: 现场查看消防设施，发现二楼灭火器，指针指向红色区域，处于失效状态，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准 8.1条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2021-04-20 日 期：2021-04-20 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场查看消防设施，发现二楼灭火器，指针指向红色区域，处于失效状态，不符合要求

纠正情况： 立即安排相关人员更换有效的灭火器

原因分析： 由于相关人员工作的疏忽，未能及时更换灭火器

纠正措施： 组织相关人员进行培训 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期：