编号：0066-2020-2021

不符合项报告

企业名称： 西安国仪测控股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 研究所 陪同人员: 董香梅

不符合事实描述： 查，《Mobdus slave》通信测量系统软件未进行确认。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准6.2.2要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.4.10

纠正措施: 研究所负责与供应商联系确认事宜。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页