不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q：监查1，O:监查1,E:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 上海冬方化工机械有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生技部 | 陪同人员 | 王文峰 |
| 不符合事实描述: 车间内摆放的氧气和乙炔气瓶安全距离不够。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ISO45001：2018标准8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.4.12 日 期：2021.4.12 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。 审核员： 日期： 2021.4.13 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 组织车间内摆放的氧气和乙炔气瓶安全距离不够。

纠正情况： 1、由生技部将车间内的氧气和乙炔气瓶分开摆放，两者的安全距离≥5m。 2、举一反三，对其他体系工作进行检查，确保部门体系工作有效运行。

原因分析： 1、GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款学习理解不深入，不透彻。 2、由于生技部相关人员工作疏忽大意。

纠正措施： 1、组织相关人员对GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款培训学习。 2、由生技部将氧气和乙炔气瓶按规范摆放，并保持相关记录，部门主管定期检查。 预定完成日期：2021.4.13

举一反三检查情况： 未发现类似问题出现，各部门体系工作有效运行。

受审核方纠正措施有效性的验证： 上述措施已实施，经验证能够有效防止类似不符合再发生。 验证人： 日期：2021.4.13

受审核方代表：           日期: 2021.4.13

培训实施记录表

| 时间：2021.4.13 | 培训主题： GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准 8.1条款 GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准 8.1条款 | 培训教师：总经理 |
| --- | --- | --- |
| 地点：会议室 |  | 培训方式：内训 |
| 签到记录： 陈利 张忠于 高山龙 何东伟 王文峰 |  |  |
| 培训内容： - GB/T 24001-2016、ISO45001：2018 标准的 8.1条款内容及其理解； 2、本公司管理体系文件相关内容； 3、纠正措施实施控制要求 |  |  |
| 有效性评价/考核结果： 通过本次培训，达到培训效果,在日后的工作开展中,检查工作符合要求. |  |  |
| 备注： |  |  |

编号：JL-8.1-01

记录：顾奕                       日期：2021.4.13