编     号：0108-2020-2021

| 企业 名称 | 安徽国登管业科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量 设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 熔体流动 速率仪 | 21055 | ZL-Z1B1 | ±0.5℃ | 标准水银 温度计 U=0.06℃ k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 401111115003 | FA2204B | Ⅰ级 | 砝码E2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 生技部 | 精密π尺 | 190310 | （600~900）mm | ±0.06mm | 标准钢卷尺 U=5μm+5×10-6L k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 生技部 | 电子台秤 | 375446 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码M1 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 质检部 | 电子拉力 试验机 | 0918 | TLD-20 | 1.0级 | 标准测力环 0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 质检部 | 鼓风干燥箱 | 110164 | DGF-9030A | ±1℃ | 温度巡检仪 U=0.2℃ k=2 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 生技部 | 真空压力表 | 66121 | （-0.1~0）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 质检部 | 温湿度计 | 9017 | （-30~50）℃ （-20~100）%RH | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 ±0.2℃ 温湿度检定箱Urel=0.2℃ k=2 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.4.8 | √ |
| 审核综合意見： 该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，校准机构：深圳中恒检测技术有限公司。查 8份测量设备校准证书、检定证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年04月15日 上午至2021年04月15日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表