不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：第（2）次监督 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 协宝（重庆）建材股份有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 综合部 | 陪同人员 | 吴华桂 |
| 不符合事实描述: 查公司应急管理，审核发现公司办公区域配置的灭火器数量不足。不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.2条款“组织应建立、实施和保持对6.1.1中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”和GB/T45001-2020 idtISO45001：2018标准8.2条款“组织应建立、实施和保持对6.1.2.1中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”的要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ■ ISO45001：2018标准 8.2 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15 日 期：2021.4.15 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：        日期：