编号：0318-2021

不符合项报告

企业名称：温岭甬岭水表有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:王会贞

不符合事实描述： 编号：8D1746 百分表 经2021年4月7日校准，未进行有效性确认。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2013 7.1.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.4.17

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页