[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0318-2021
现场审核记录

企业名称：_温岭甬岭水表有限公司_     
审核员：_____________    审核日期： 2021年04月16日 上午至2021年04月17日 下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？
	4总要求
	公司的原料由宁波经济技术开发区钰源贸易有限公司（ABS塑料）、余姚市仁信化工有限公司（PC塑料），提供并由集团进行检验，主要测量要求是生产过程质量控制和产品出厂检验。 

企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	否

	
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问配件事业部、总装事业部等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	公司制定了企业计量工作方针及5项计量工作目标。

企业目标已分解到各部门，有具体指标可测量。每月由管理部统计考核，均能达标。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2.3记录
	有记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，查《计量巡查计量》，对配件事业部巡查记录：测量设备标识，封印、外观及运行状态正常、完好。计量管理员王会贞，巡查日期2021.3.29.

	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？计量单位使用情况？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
计量法制要求
	查：测量设备台账已对测量设备进行ABC分类管理。测量设备共445台。测量设备均送法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准。

查：压力表（0-1.6）MPa，编号170462383，校准日期2021年3月29号，符合要求
现场在用的测量设备的计量确认合格标识齐全，完好，符合要求。

测量设备台账信息和证书一致。

生产车间环境满足要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	    企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《测量设备计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《测量设备标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了35个测量过程，抽查其中关键测量过程1个。编制了《测量过程控制明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。
现场重点抽查水表示值误差测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为宁波市计量测试研究院，温岭市计量检定所，量值溯源符合要求。

详见《测量设备溯源抽查表》。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。

目前未出现不合格测量过程。

企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《监视和不合格控制程序》文件规定要求进行控制。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	

	
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理规程》，《偏差管理规程》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	生产中心

(配件事业部、总装事业部、工程部、采购部、PMC部)

销售部
	


 1 / 1

