编号：0086-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 天津同阳科技发展有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量管理部 陪同人员:桑瑞娟 |  |  |  |
| 不符合事实描述 检查时质量管理部发现使用的型号为J7500编号为210351564398的Ⅲ级电子天平使用的是校准证书未作确认。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003____7.1.1__条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021、05、12 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对该证书进行确认，并判断是否满足测量要求。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2021、05、12 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页