编号：0125-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 北京捷杰西石油设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:荣燕萍 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查生产部部时发现使用的型号为(50-75)㎜±0.01㎜编号为046395的外径千分尺使用的是校准证书未作确认。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.1.1条款的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021、05、14 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即对该证书进行确认，并判断是否满足测量要求。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2021、05、14 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页