不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 浙江中创节能科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质量部 | 陪同人员 | 周佳弘 |
| 不符合事实描述: 审核时生产现场查看质检员使用的卡尺、千分尺等监视和测量设备没有校准合格的相关证实，经查校准的卡尺、千分尺等测量设备证书均已过期，不符合文件和标准要求。 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 受审核方进行了纠正及制定了培训等纠正措施，提供了培训记录及校准证书的相关证实，不符合纠正措施实施基本有效。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 审核时生产现场查看质检员使用的卡尺、千分尺等监视和测量设备没有校准合格的相关证实，经查校准的卡尺、千分尺等测量设备证书均已过期。

纠正情况： 立即联系校准机构对监视测量设备校准。

原因分析： 因相关人员对标准理解不够，质量意识欠缺，测量设备过期后没有及时再安排校准/检定。

纠正措施： 该部门组织相关人员对GB/T19001-2016idt ISO9001:2015标准 7.1.5条款进行学习培训。 立即联系校准机构对监视测量设备校准及提供相关证实。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 由公司质量部/生产技术部进行自纠自查是否存在类似情况，未发现出现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证： 提供了培训记录；校准证书； 措施实施有效，已落实 验证人： 日期：

受审核方代表：         日期：