编号：0153-2019

不符合项报告

企业名称：台州瑞格机电工业有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:梁令龙

不符合事实描述： 检查质量部的《测量过程及控制一览表》，抽查关键测量过程锻压温度控制未见测量过程监视记录。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 8.2.4条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0153-2019

不符合项报告

企业名称：台州瑞格机电工业有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:质量部 陪同人员:梁令龙

不符合事实描述： 查实验室现场在用的编号7155的标准显微硬度块（731HV1），检定日期2017.6.20，有效期至2018.6.19,已过期，仍在使用，未更换新的标准硬度块。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：