编号：0342-2021

不符合项报告

企业名称：上海爱登堡电梯集团股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:制造部 陪同人员:尚为友

不符合事实描述： 抽查制造部编号LF-14-01电子数显外径千分尺、编号14110853兆欧表未实施验证。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022标准7.1.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 制造部负责落实该测量设备验证并进行举一反三。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

可另附页